井冈山大学附属医院询价招标邀请函

招标文件编号：井冈山大学附属医院器械采购[2013]011号

井冈山大学附属医院依照井冈山大学附属医院设备委员会通过的2013年设备采购任务及执行临时采购计划，拟对井冈山大学附属医院病理科、输血科：显微镜项目进行询价招标采购，欢迎具备相关资质的供应商参与。

- 一、询价项目内容

| 序号 | 品目名称 | 规格型号 | 数量 | 限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奥林巴斯CX31(双目) | 详见附件 | 3 | 23000元/台 |
| 投标人资质要求：医疗器械经营许可证、营业执照、税务登记证、授权委托书、医疗器械生产许可证、注册表等。货到安装、调试合格后，首付90%，余10%作为质保金，一年后付清。质保期一年，终生维修，报修响应时间2小时，24小时到现场进行维修。提供江西省5家近两年二甲以上医院用户名单，以及江西省的专 业授权服务站点。交货时间为合同签订后十五日内。 |  |  |  |  |

二、其他要求：

1、投标文件要求密封送达。信封上注明询价采购项目名称、报价人名称、地址、联系方式以及“不准提前启封”字样。信封及封口上应加盖报价人公章及授权代表签字。（采购项目有多个分包的，各分包分别密封,封面上须注明分包号,不按要求密封的不予拆封）

2、招标文件工本费：100元/本。邮资由企业自行负责。交井冈山大学附属医院监察室：周剑琴（收）（注：招标文件售后不退不转）

3、凡参加本次投标的公司在参加投标前需将投标保证金贰千元（注意：请在汇款单上分别注明购买“病理科、输血科：显微镜项目投标保证金”字样并注明投标公司名称、投标产品品牌，在任何情况下我院对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任）。交设备科刘文收。

4、投标保证金处理方式：未中标者保证金开标后一周内无息退还，中标者供货合同期满后60日内无息退还。

5、投标文件报送时间：2013年12月24日10:00—10:30（逾期或不符合规定的报价文件恕不接受。）

6、开标时间：2013年 12月24日   14:30

7、报送地点：井冈山大学附属医院监察室

8、投标文件内容：（见附件）

（1）投标表；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）营业执照复印件（经年检有效）；

（4）组织机构代码证复印件（经年检有效）；

（5）单位基本情况简介；

（6）资质证明（有具体要求的须一起报送）。

（7）缴纳投标保证金的汇款凭证复印件

9、各单项产品报价均为包干价，且报价均不得超过对应的限价（以上报价均包括产品的运输、安装、调试、税费等费用），投标人的报价严重偏离市场价格的作为无效投标。

10、投标人未按以上规定投标的作为无效投标。

11、本次询价采购在所有有效投标中选取报价最低的投标人为第一中标候选人。

12、此次投标只限制以上投标产品的品牌，不限制投标经销商的家数，不需授权，但中标后签订合同时需提供中标产品生产厂家授权书。如果不能提供中标产品生产厂家授权书或不能满足招标文件中技术参数及配置和商务要求的则取消中标资格并扣除该公司的投标保证金。

13、价格承诺：投标单位必须承诺供货价格低于市场价.如查询到投标日期前（一年内）在本省范围内出现（同型号、同配置设备）中标价格低于此价格时，我院有权下调中标价格。

承办人：迟卫                    联系电话：13970659970

联系地址：井冈山大学附属医院监察室

二○一三年十二月十三日

附件:            注：投标文件每一页必须加盖投标单位公章

奥林巴斯CX31显微镜招标技术参数：

| 型号 |  | CX31双目 | CX31三目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光学系统 |  | UIS光学系统（无限远校正系统） |  |
| 照明装置 |  | 内置透射光柯勒照明，6V30W卤素灯 100-120V/220-240Vg 0.85/0.45A 50/60Hz |  |
| 调焦系统 |  | 载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为36.8mm，总行程为25mm，微调行程为每圈0.2mm，具备粗调限位器和张力调整环 |  |
| 换镜转盘 |  | 向内侧倾斜的固定4孔物镜转盘 |  |
| 观察筒 | 类型 | 双目 | 三目 |
|  | 视场数 | 20 | 20 |
|  | 倾角 | 镜筒倾角为30° | 镜筒倾角为30° |
|  | 瞳间距 | 48-75mm | 48-75mm |
|  | 光路选择 | 无 | 光路选择（50双目/50摄像） |
| 载物台 |  | 尺寸为188mm × 134mm，活动范围为X轴向76mm × Y轴向50mm，双片标本夹，标配橡胶帽 |  |
| 聚光镜 |  | 阿贝聚光镜，内置日光滤色片，数值孔径1.25（浸油时），内装式孔径光阑 |  |
| 尺寸和重量 |  | 233（宽）× 411（高）× 367.5（长）mm大约8kg |  |

| 3 | 主要商务指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 供货期限 | 签订合同1个月内。无故延期交货，中标人赔偿由此引起的损失。 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 设备安装 | 中标人按照制造商的要求免费安装和调试 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 验收方式 | 设备安装完毕后，由买卖双方共同对设备进行验收。 验收的依据：1）制造商提供的技术规格2）合同和标书（及评标时的相关承诺）3）国家强制标准，验收合格后，共同签署报告中标人承担所有国家要求的检测项目费用。4）提供该机的报关单、商检证明 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 培训要求 | 提供现场技术培训，保证操作人员正常操作设备的各种功能。 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 付款方式 | 货到验收合格后付90％，满一年付清余款10%。 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 保修期限 | ≥2年，保修期内开机率须达到95%（除非特殊声明，按365天计），否则，每超过一天保修期相应延长10天。（镍氢充电电池除外） |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 售后服务 | 1、除非特别声明，维修人员在12小时内到达最终用户现场实施维修。 2、单次停机时间不得超过一周，否则做相应的补偿。 3、除非事先声明，零配件按市场最底价供应，设备停产后仍保证八年的供应。 4、中标产品的制造商应提供免费软件升级。 5、及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。 6、中标产品的制造商承诺，在机器试用期内，无条件提供维修密码，并随设置更改同步告知用户 |  |  |  |  |  |
| 投标设备清单（注明数量、型号及分项价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |
| 制造商 |  |  | 产 地 |  |  |  |  |
| 主机描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 近期三家用户信息，如国内首次销售则提供报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交价格 | 其他条件 |  | 用户名称 | 用户联系人 |  | 联系人电话 |  |

备注：1.其它条件：（1）标准套以外的选配（2）超标准（1年）保修时间

2.若为首次在国内销售，需提供（1）厂家盖章的报价单（2）相近机型的价格

3.近期三家用户信息，需提供中标通知书（最后得分与资料齐全有关）

投标人代表签字：

4.提供厂商datasheet

表二、配件与耗材价格（不同品目分表填写）

投标人名称：            招标文件编号：

| 序号 | 配件与耗材名称 | 规格型号 | 报价 | 供应价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

二0一三年十二月十一日